## Sayfa1
BORNOVA MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI 2022-2023 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GENEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ ARIZA ANALİZİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANIDIR
SÜRE |  |  | ÖĞRENME KAZANIMLARI | KONULAR | ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ | DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
AY | HAFTA | DERS SAATİ
EYLÜL | MODÜL 1: DOĞRU KEŞİF VE KONTROL
| 1 | 3 | • Temel konfor faktörleri • Konfor şartlarına göre pratik kapasite hesabı • Klima çeşitleri | 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma. 1.İş Güvenliği Kültürü.2. Atölye içinde uyulması gereken iş güvenliği kuralları. | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 2 | 3 | • Temel konfor faktörleri | 1.1. ISI YÜKÜ HESABI VE KAPASİTE TAYİNİ 1.1.1. Konfor Şartları 1.1.2. Konfor Şartlarına Göre Pratik Kapasite Hesabı
| 3 | 3 | • Konfor şartlarına göre pratik kapasite hesabı | 1.1.3. İç ve Dış Ortam Sıcaklık ve Nem Oranlarına Göre Kapasite Değişim Durumu 1.1.4. Kapasite Hesabı Yapılırken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Unsurlar
EKİM | 1 | 3 | • Klima çeşitleri | 1.2. YANLIŞ KAPASİTE TERCİHİNDEN KAYNAKLANABİLECEK ARIZALAR VE ARIZALARIN ÇÖZÜMLERİ 1.2.1. Ürün Grubunun Belirlenmesi 1.2.2. Kapasite Kontrolünün Tekrar Yapılması
| 2 | 3 | • Temel konfor faktörleri • Konfor şartlarına göre pratik kapasite hesabı • Klima çeşitleri | 1.2.3. Gereğinden Büyük Kapasitede Seçilmiş Cihazın Sonuçlarının İncelenmesi 1.2.4. Gereğinden Küçük Kapasitede Seçilmiş Cihazın Sonuçlarının İncelenmesi | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 3 | 3 | • Temel konfor faktörleri • Konfor şartlarına göre pratik kapasite hesabı • Klima çeşitleri | 1.2.5. Yanlış Seçilen Cihaz Tipinin Kapasite ve Konfor Şartları Sağlama Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1.2.6. On-Off ve Inverter Cihazların Kapasitesinin Konfor Şartlarını Sağlama Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi |  |  | Cumhuriyet Bayramı
| 4 | 3 | • Temel konfor faktörleri • Konfor şartlarına göre pratik kapasite hesabı • Klima çeşitleri | 1.2.7. Cihaz Montaj Yeri Seçiminin Kapasite ve Konfor Şartlarını Sağlama Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi |  |  | 1.YAZILI SINAV
KASIM | MODÜL 2: GENEL ARIZA ÇEŞİTLERİ VE TESPİT YÖNTEMLERİ
| 1 | 3 | • Ölçü aletleri kullanılarak tespit edilebilecek arızaları bilir. | 2.1. SOĞUTMA SİSTEMİNDE TEMEL ARIZA ÇEŞİTLERİ 2.1.1. Düşük Emme Basıncı 2.1.2. Yüksek Emme Basıncı | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 2 | 3 | • Düşük ve yüksek emme basıncının nedenlerini bilir. | 2.1.3. Yüksek Basma Basıncı 2.1.4. Düşük Basma Basıncı Atatürk ün hayatı ile ilgili konuşma |  |  | Atatürk Haftası
ARA TATİL KASIM ( 14-18)
| 3 | 3 | • Düşük ve yüksek basma basıncının nedenleri bilir. | 2.1.5. Evaporatör ve Kondenserde Hatalı Yük Olması 2.1.6. Kötü Yük Dağılımı 24 Kasım Öğretmenler günü ve önemi | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları | Öğretmenler Günü
| 1 | 3 | • Düşük ve yüksek basma basıncının nedenleri bilir. | 2.1.7. Tıkalı Dağıtım veya Serpantin Devreleri | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 2 | 3 | • Düşük ve yüksek basma basıncının nedenlerini bilir | 2.1.8. Kısıtlı veya Tıkalı Sıvı Hat
| 3 | 3 | • Genleşme valfi arızaları öğrenir ve giderir | 2.1.9. Genleşme Valfi Arızaları
| 4 | 3 | • Dört yollu vana arızaları öğrenir ve giderir | 2.1.10. Arızalı Dört Yollu Vana | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 5 | 3 | • Dört yollu vana arızaları öğrenir ve giderir | 2.1.11. Arızalı Fan Motoru 2.YAZILI SINAV |  |  | 2.YAZILI SINAV
OCAK | 1 | 3 | • Soğutucu akışkan miktarının belirler | 2.1.12. Soğutkan Eksikliği | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları | Yılbaşı Tatili
| 2 | 3 | • Soğutucu akışkan miktarının belirler | 2.1.13. Aşırı Soğutkan Şarjı (Dolumu)
| 3 | 3 | • Soğutucu akışkan miktarının belirler | 2.2. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE OLUŞAN ARIZALARIN TESPİT EDİLMESİ VE GİDERİLMESİ
ŞUBAT | MODÜL 3: ELEKTRİK TABANLI ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ
| 1 | 3 | • Temel elektrik bilgisi ile ilgili terimleri bilir. | 3.1. TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ 3.1.1. Elektrikle İlgili Terimler ve Kanunlar | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 2 | 3 | • Temel elektrik bilgisi ile ilgili terimleri bilir. | 3.1.2. Tek Fazlı, İki Fazlı ve Üç Fazlı Sistemler
| 3 | 3 | • Temel elektrik bilgisi ile ilgili terimleri bilir. | 3.1.3. Temel Elektrik Devresinin Tasarımı ve Tanımı 3.1.4. Akım Çeşitleri
MART | 1 | 3 | • Temel elektrik bilgisi ile ilgili terimleri bilir. | 3.1.5. Soğutma Sisteminde Olması Gereken Topraklama Değerleri
| 2 | 3 | • Temel elektrik bilgisi ile ilgili terimleri bilir. | 3.1.6. Voltmetre, Ampermetre, Multimetre vb. Ölçme Aletlerinin Kullanılması ve Kalibrasyonları | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 3 | 3 | • Soğutma sistemleri elektrik tesisatlarında kullanılan elektrik aparatlarını kullanabilir. | 3.2. SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN ELEKTRİK APARATLARI 3.2.1. RST Metre Kullanımı ve Üç Fazlı Sistemlerde Faz Sırası Hatalarının Sebepleri, Sonuçları ve Cihaza Zararı Çanakkale Savaşı ve Atatürk ün bu konuda ki vecizeleri |  |  | İstiklâl Marşı’nın Kabulü
| 4 | 3 | • Soğutma sistemlerinde yapılan elektriksel ölçümler yapabilir. | 3.2.2. Soğutmanın Genel Durumunun Kontrolü 3.2.3. Kontaktörler ve Faz Koruma Rölesi 1. YAZILI SINAV |  |  | I.YAZILI SINAV Şehitler Günü
| 5 | 3 | • Soğutma sistemlerinde yapılan elektriksel ölçümler yapabilir. | 3.2.4. Uygun Sigorta, Kablo Kalınlıkları ve Kaçak Akım Rölesi Seçimi 3.3. SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER 3.3.1. Kompresör Ölçümleri
NİSAN | 1 | 3 | • Soğutma sistemlerinde yapılan elektriksel ölçümler yapabilir. | 3.3.2. Yol Verme Kapasitör Ölçümleri 3.3.3. Inverter Kompresör Uç ve Gövde Yalıtım Ölçümleri
ARA TATİL NİSAN ( 17-21)
| 2 | 3 | • Dört yollu vana ölçümü yapabilir. | 3.3.4. Dört Yollu Vana Ölçümleri . 23 NİSAN 1920 İLK MECLİSİN KURULMASI SÜRECİ ANLATILACAK | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
| 3 | 3 | • Fan motoru ölçümü yapabilir. | 3.3.5. Fan Motoru Ölçümleri 3.3.6. NTC ve PTC Termistör Ölçümleri |  |  | Çocuk Bayramı
MAYIS | 1 | 3 | • Termistör ölçümü • Inverter (invörtır) sistem elemanlarının ölçümünü yapabilir. | 3.4. INVERTER SİSTEM ELEMANLARININ ÖLÇÜMÜ 3.4.1. Elektiriğin İzlediği Yola Göre Köprü Diyot ve Reaktör IPM Tanımı 1 Mayıs Emekçiler Bayramı | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları | 1 Mayıs İşçi Bayramı
| 2 | 3 | • Termistör ölçümü • Inverter (invörtır) sistem elemanlarının ölçümünü yapabilir. | 3.4.1. Elektiriğin İzlediği Yola Göre Köprü Diyot ve Reaktör IPM Tanımı 19 MAYIS VE KURTULUŞ MÜCADELESİ İLE İLGİLİ KONUŞMA YAPILACAK |  |  | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
| 3 | 3 | • Termistör ölçümü • Inverter (invörtır) sistem elemanlarının ölçümünü yapabilir. | 3.4.2. PCB Üzerinde Inverter Devre Elemanlarının Ölçümleri 3.4.3. Klimalarda Elektronik PCB (Baskı Devre Kartının) Görevleri 2.YAZILI SINAV |  |  | 2.YAZILI SINAV
HAZİRAN | MODÜL 4: ARIZALARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ATÖLYE UYGULAMALARI
| 1 | 3 | • Soğutma devresindeki arıza tiplerini bilir. • Arızanın oluşum sebebini belirleyebilir. | 4.1. TÜM ARIZA SENARYOLARINA VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK ELEKTRİKSEL ARIZA ATÖLYE UYGULAMALARI | Beyin fırtınası, kişisel araştırma, gözlem, grup çalışması, uygulama teorik | Akıllı tahta ,Modül kitabı Öğretmen Ders notları Firma katalogları
| 2 | 3 | • Arızaya müdahale edilecek yöntemi belirler. • Oluşan arızayı giderebilir. | 4.2. TÜM ARIZA SENARYOLARINA VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK MEKANİKSEL ARIZA ATÖLYE UYGULAMALARI
| 3 | 3 | • Arızaya müdahale edilecek yöntemi belirler. • Oluşan arızayı giderebilir. | 4.2. TÜM ARIZA SENARYOLARINA VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK MEKANİKSEL ARIZA ATÖLYE UYGULAMALARI
Bu plan 2551 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneğine göre hazırlanmıştır. Konular, MEGEP- GENEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ ARIZA ANALİZİ DERSİ MODÜLLERİNE ne göre hazırlanmıştır.
2104 ve 2488 S.T.D.den Atatürkçülük konuları plana eklenmiştir.
Levent TAMTÜRK
Tes.Tek. ve İklim.Atölye Şefi
Cafer BULUÇ
Tes.Tek. ve İklim.Atölye Şefi
Halil ERGENE
Tes.Tek. ve İklim.Atölye Şefi
Erol BOZER
Tes.Tek. ve İklim.Atölye Şefi
Ali AKBAŞ
Tes.Tek. ve İklim.Alan Öğrt.
Bora Gözen KAYA
Tes.Tek. ve İklim.Alan Öğrt.
UYGUNDUR
Zülküf YILDIZ
Okul Müdürü
.../.../2023